- приказ о назначении на должность руководителя юридического лица или документы, подтверждающие полномочия представителей, выступающих от имени юридического лица;

- сведения об общей штатной и фактической численности работающих 
на объекте;

- укомплектованность штата (в процентах);

- сведения о лицах, совмещающих профессии;

- утвержденная организационная структура организации;

- документы по проверке знаний персонала организации;

- удостоверения об аттестации руководителей и специалистов организации;

- приказ (распоряжение) о создании аттестационной комиссии организации;

- квалификационные удостоверения рабочих основных профессий, подтверждающие их профессиональное образование;

- планы и программы для подготовки персонала по новой должности, утвержденные руководителем организации;

- порядок проведения работы с персоналом, согласованный с органом государственного энергетического надзора и утвержденный руководителем организации;

- документы, определяющие объем проверки знаний правил и норм 
для каждой должности (профессии);

- утвержденные календарные графики проверки знаний в организации;

- программы предэкзаменационной подготовки (перед очередной (внеочередной) проверкой знаний работников), утвержденные руководителем организации;

- программы проведения стажировки;

- программы проведения дублирования;

- распорядительные документы о допуске к стажировке, дублированию, самостоятельной работе;

- распорядительный документ о назначении постоянно действующей комиссии для проведения проверки знаний персонала организации;

- программа проведения вводного инструктажа по безопасности труда;

- журнал регистрации вводного инструктажа по безопасности труда;

- программы проведения первичного инструктажа по безопасности труда;

- журналы регистрации инструктажей по технике безопасности 
на рабочем месте;

- программы и графики проведения контрольных противоаварийных тренировок;

- программа специальной подготовки и порядок ее реализации, определенный руководителем организации;

- порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, 
в том числе в ночное время, определенный руководителем организации;

- документы по результатам проведения испытаний, освидетельствования оборудования, зданий и сооружений;

- информация об авариях, групповых несчастных случаях 
на производстве, тяжелых несчастных случаях на производстве, несчастных случаях на производстве со смертельным исходом;

- перечень должностей и профессий электротехнического 
и электротехнологического персонала по группам электробезопасности, утвержденный руководителем;

- перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения группы 
I по электробезопасности;

- журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу;

- распоряжение руководства предприятия, определяющее вид обслуживания электроустановки, число работников из числа оперативного персонала в смене;

- перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении;

- оперативная схема с отражением обстановки;

- порядок приемки оборудования после ремонта или испытания;

- типовые программы переключений;

- бланки переключений;

- годовые планы (графики) ремонтов;

- утвержденная техническая документация на конструктивные изменения электрооборудования и аппаратов, а также электрических схем;

- документы, подтверждающие проведение по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы технического освидетельствования оборудования с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации;

- журнал учета аварий и отказов;

- протоколы проведения испытаний электрооборудования и аппаратов;

- генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями 
и подземными коммуникациями;

- утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и т.д.) со всеми последующими изменениями;

- акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающими организациями и потребителями;

- технические паспорта основного энергооборудования, зданий 
и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации;

- чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных 
и кабельных трасс и кабельные журналы;

- чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств 
с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;

- списки работников:

- имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок;

- имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;

- которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего;

- допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность;

- перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации;

- перечень электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ;

- перечень сложных оперативных переключений, выполняемых 
по бланкам переключений, утвержденный техническим руководителем;

- перечень средств измерений, переведенных в разряд индикаторов;

- перечень инвентарных средств защиты, распределенных между объектами;

- списки распределения первичных средств пожаротушения между энергообъектами;

- должностные инструкции по каждому работнику;

- инструкции по охране труда на рабочих местах;

- перечень местных инструкций по эксплуатации энергоустановок;

- инструкция по оперативно-диспетчерскому управлению;

- инструкция по ведению оперативных переговоров и записей;

- инструкция по производству оперативных переключений;

- инструкция по предотвращению и ликвидации технологических нарушений, составленная в соответствии с инструкцией вышестоящего органа оперативно-диспетчерского управления;

- инструкции по эксплуатации тепломеханического оборудования 
и оперативные схемы;

- инструкция по эксплуатации воздушных линий и токопроводов;

- инструкция по эксплуатации кабельных линий электропередач;

- инструкция по эксплуатации электродвигателей;

- инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений;

- инструкция по эксплуатации конденсаторных установок;

- инструкция по эксплуатации аккумуляторных установок;

- инструкция по эксплуатации электросварочных установок;

- инструкция по эксплуатации электродных котлов;

- инструкция по эксплуатации трансформаторов с установленной мощностью 1000 кВА и выше;

- другие производственные инструкции по эксплуатации электроустановок;

- оперативные журналы;

- суточные ведомости оперативного персонала;

- журналы дефектов тепломеханического оборудования;

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

- журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;

- журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;

- журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании

- ведомости показаний контрольно-измерительных приборов 
и электросчетчиков;

- журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки 
и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним;

- утвержденные перечни обменного фонда, аварийного запаса основного оборудования, необходимых материалов и средств для выполнения аварийно-восстановительных работ;

- планы проверки и профилактических работ устройств технологической 
и релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики;

- планы технических мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы оборудования, а также на выполнение запланированных мероприятий по предупреждению повреждений оборудования, технологических схем и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха;

- планы ввода в эксплуатацию, реконструкции (модернизации) объектов электроэнергетики в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

- диспетчерские графики, выданные соответствующему диспетчеру 
на каждом уровне оперативно-диспетчерского управления после утверждения главным диспетчером (техническим руководителем) органа оперативно-диспетчерского управления энергосистемы или энергообъекта, объединенных и единой энергосистем;

- графики проведения специализированных тренировок дежурного персонала по вводу временных отключений электрической энергии (мощности), проводимых с участием субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;

- перечень неисправных блокировок и график устранения неисправности блокировок;

- схемы и объемы блокировочных устройств, определенных 
по распределительным устройствам, находящимся в ведении диспетчера органа диспетчерского управления соответствующего уровня, решением технического руководителя энергосистемы, по остальным распределительным устройствам - решением технического руководителя энергообъекта;

- планы проведения испытаний оборудования электрических сетей 
в объеме и сроки, предусмотренные нормативными документами;

- нормальные схемы соединений электрической сети, подстанций 
с органом диспетчерского управления, в оперативном ведении или оперативном управлении которого находится входящее в них оборудование;

- ремонтные схемы соединений электрической сети, согласованные 
с органом диспетчерского управления, в оперативном ведении или оперативном управлении которого находится входящее в них оборудование;

- акты расследования аварий;

- протоколы измерений емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали;

- протоколы контроля за нагрузками кабельных линий в период летнего или осенне-зимнего максимума в часы суток, соответствующие максимальной нагрузке кабельной линии;

- паспорта-протоколы релейной защиты и автоматики (далее – РЗА);

- инструкции или методические указания по наладке и проверке РЗА;

- технические данные об устройствах РЗА в виде карт уставок 
и характеристик;

- исполнительные рабочие схемы: принципиальные, монтажные или принципиально-монтажные;

- рабочие программы вывода в проверку (ввода в работу) сложных устройств РЗА с указанием последовательности, способа и места отсоединения их цепей от остающихся в работе устройств РЗА, цепей управления оборудованием и цепей тока и напряжения; перечень групп устройств, на которые должны быть составлены рабочие программы, утверждается техническим руководителем энергосистемы или энергообъекта;

- утвержденные техническим руководителем энергообъекта параметры настройки автоматических регуляторов трансформаторов;

- перечни необходимых инструкций, схем и других оперативных документов в производственных службах, утвержденные техническим руководителем организации;

- годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов;

- отчетная документация о проведенных ремонтах;

- паспорта на контрольно-измерительные приборы;

- результаты поверки и калибровки контрольно-измерительных приборов;

- журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов 
и автоматики;

- отчетная документация о проведении осмотров зданий и сооружений;

- отчетная документация о проведении технического освидетельствования специализированной организацией строительных конструкций, зданий и сооружений;

- местная инструкция об эксплуатации зданий и сооружений;

- журнал (журналы) технического состояния зданий и сооружений;

- документы по результатам наружного и внутреннего обследования дымовых труб с привлечением специализированных организаций;

- температурный график теплоснабжения от энергоснабжающей организации;

- акты настройки регуляторов;

- инструкции по охране труда персонала, эксплуатирующего тепломеханическое оборудование;

- бланки нарядов-допусков установленного образца для работы 
на тепломеханическом оборудовании;

- список лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков;

- список лиц, имеющих право быть руководителями работ;

- список лиц, имеющих право быть производителями работ;

- список лиц, имеющих право первичного допуска;

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

- перечень газоопасных мест, помещений и подземных сооружений 
(при их наличии);

- инструкция (инструкции), утвержденная главным инженером, определяющая сроки проверки на содержание наиболее вероятных вредных веществ, порядок обслуживания и спуска в газоопасные подземные сооружения (при их наличии);

- местная инструкция или специальная программа прогрева 
и пуска паропроводов (при их наличии);

- наличие положений о структурных подразделениях, должностных, эксплуатационных инструкций руководителей, специалистов, служащих 
и оперативного персонала.

- Наличие планов и программ подготовки;

- документы, подтверждающие оснащенность энергоустановок ТЭЦ средствами технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования;

- документы по контролю и анализу показателей работы конденсационной установки;

- документы, подтверждающие выполнение периодических проверок состояния системы регенерации;

- документы, подтверждающие укомплектованность турбоагрегатов стационарной аппаратурой непрерывного контроля вибрации подшипниковых опор;

- журнал замера вибрации турбин;

- документы, подтверждающие проведение испытаний защиты турбины, включая все ее элементы от повышения оборотов увеличения частоты вращения (после монтажа, капремонта, перед испытанием системы регулирования на сброс нагрузки с отключением генератора от сети, после простоя свыше 30 суток, после разборки автомата безопасности), а также испытаний защиты без увеличения частоты вращения с обязательной проверкой действия всей ее цепи;

- документы, подтверждающие соответствие фактических характеристик регулирования и защит, времени закрытия и плотности клапанов турбин;

- документы, подтверждающие выполнение проверок плотности стопорных и регулирующих клапанов турбины;

- документы, подтверждающие качество турбинного масла;

- документы по результатам балансовых и эксплуатационных испытаний турбин и эксплуатационных испытаний станционных теплофикационных установок;

- документы по результатам наблюдения за осадкой фундаментов зданий, сооружений и оборудования (фундаменты турбоагрегатов, котлов, питательных насосов и молотковых мельниц);

- документы по эксплуатации оборудования технического водоснабжения;

- документы по эксплуатации топливного хозяйства (твердого, жидкого 
и газового) и систем пылеприготовления;

- режимные карты котлов;

- инструкции заводов - изготовителей котлов;

- документы по результатам эксплуатационных испытаний котлов;

- график или местная инструкция по периодической очистке поверхностей нагрева котлов с газовой стороны;

- документы по результатам определения присосов воздуха в топку 
и газовый тракт котлов;

- документы по результатам количественного и качественного анализа внутренних отложений котлов;

- графики проверки работы оборудования, находящегося в резерве;

- документы по результатам проверки изоляции силовых 
и измерительных кабельных линий АСУ ТП;

- график периодического опробования технологических защит;

- график капитального ремонта водоподготовительного оборудования;

- инструкции по эксплуатации водоподготовительной установки 
и ведению водно-химического режима тепломеханического оборудования;

- документы по результатам теплохимических испытаний;

- документы по результатам испытаний золоулавливающих установок;

- документы по результатам инструментального обследования баков-аккумуляторов;

- документы по результатам проверки теплофикационных трубопроводов на гидравлическую плотность;

- планы контроля за состоянием металла тепломеханического оборудования;

- документы по результатам эксплуатационного контроля металла 
и технического диагностирования основных элементов энергооборудования;

- журналы заявок на вывод из работы оборудования;

- и другие документы.