Вопрос: На какие объекты необходимо получать разрешение на ввод в эксплуатацию электроустановок. На какие объекты не требуется получения разрешения?

Ответ:

Выдача разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки осуществляется в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2021 № 85 (далее - Правила).

Случаи, при которых необходимо получения разрешения указаны в пункте 3 вышеназванных Правил.

В подпункте «а» пункта 3 Правил указано, что параметры допускаемых объектов определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Согласно подпункту «г» пункта 7 Правил технологического присоединения при осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учётом ранее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, которые используются физическими лицами для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора не требуется.