Проект Доклада.

Приволжским управлением в составе комиссий муниципальных образований Республик Татарстан, Марий Эл и Чувашской Республики проведены проверки готовности к осенне-зимнему периоду 189 теплоснабжающих и теплосетевых организаций (из 224 организаций) и 248 потребителей тепловой энергии. Всего выявлено 7738 нарушений. Из них устранено 7590.

По результатам оценки готовности комиссиями муниципальных образований выданы акты готовности 209 теплоснабжающим и теплосетевым организациям.

**Основные выявленные замечания по результатам оценки готовности к осенне-зимнему периоду 2022-2023 г.г.:**

* отсутствуют ответственные за эксплуатацию электрохозяйства и тепловых энергоустановок;
* обслуживающий персонал не проходит проверку знаний в установленные сроки;
* не представлены утвержденная проектная документация, паспорта, схемы;
* не проведение технического диагностирования и освидетельствования оборудования, отработавшего нормативный срок;
* нарушение сроков проведения режимно-наладочных испытаний котлов и испытания тепловых сетей ;
* своевременно не обслуживается автоматика безопасности котлов;
* не надлежащая эксплуатация зданий, сооружений и тепловой изоляции теплопроводов тепловой сети;
* нарушения эксплуатации тепловых энергоустановок.

Приволжским управлением Ростехнадзора 30.09.2022г. издан приказ «О проведении проверок по оценке готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2022-2023 годов».

Согласно приказу, проведена оценка 88 муниципальных образований, находящихся на территории Республик Татарстан, Марий Эл и Чувашской республики.

Паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов не выданы следующим муниципальным образованиям:

***Республика Татарстан:***

1. Пестричинский район - неготовность теплоснабжающих организаций
МБУ «Отдел образования» ООО «ПКС».

***Чувашская республика:***

1. г. Чебоксары - неготовность теплоснабжающей организации
ООО «Климатсфера».
2. Чебоксарский район - неготовность теплоснабжающей организации
МУП ЖКХ «Вурман-Сюктерское».
3. Мариинско-Посадский район - неготовность теплоснабжающей организации МУП ЖКУ «Шоршельского сельского поселения».
4. Порецкий район - неготовность теплоснабжающей организации
МУП ОП ЖКХ Порецкого района.
5. Шемуршинский район - неготовность теплоснабжающей организации
ОАО «Коммунальник».

***Республика Марий Эл:***

1. **г.** Йошкар-Ола - неготовность теплоснабжающих и теплосетевых организаций ОАО «Марбиофарм» и ООО НПФ «Энергетик».
2. Новоторъяльский муниципальный район - неготовность теплоснабжающей организации ООО «Сантехремонт».
3. Медведевский муниципальный район - неготовность теплоснабжающих организаций Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации по Центральному военному округу, ООО «ТеплоЭнерго», ГУП РМЭ «Санаторий «Сосновый бор», ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Марий Эл.
4. Моркинский муниципальный район - неготовность теплоснабжающей организации ООО «АТЭКС».