|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Ответ** |
|  | Необходимо ли участие представителей Ростехнадзора при приемке объектов газопотребления на низком давлении газа? | Вне зависимости от давления газа приемка сетей газораспределения и газопотребления построенного объекта осуществляется в соответствии с требованиям пунктов 2 и 93 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, с изменениями на 14.12.2018, приемочной комиссией, создаваемой застройщиком или инвестором, в состав которой входит в том числе представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по надзору в сфере промышленной безопасности. |
|  | Может ли владелец самостоятельно эксплуатировать лифт, подъемную платформу для инвалидов, пассажирский конвейер без привлечения специализированной организации? | Согласно пунктам 16 и 17 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства от 24 июня 2017 года № 743, работы по содержанию и обслуживанию лифта, подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера могут выполняться владельцем самостоятельно при условии его соответствия требованиям Правил к специализированной организации. |
|  | Какой документ позволяет продлевать срок эксплуатации лифта и какие организации выдают такой документ? | Условия и возможный срок продления использования лифта определяются на основании оценки соответствия лифта обязательным требованиям техническому регламенту TP ТС 011/2011. Согласно пунктам 4, 5 статьи 6 технического регламента TP ТС 011/2011 оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы осуществляется в форме технического освидетельствования (выдается акт технического освидетельствования), а отработавшего назначенный срок службы - в форме обследования (документация о проведении обследования). Такие работы проводит организация, аккредитованная (уполномоченная) в порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного союза. |
|  | Разрешено ли оставлять в составе заменяемого лифта направляющие кабины и противовеса от старого лифта, которые уже отслужили 25 лет и более или необходима замена этих направляющих? Если возможно оставить старые направляющие, то какое обследование они должны пройти? Кто проводит такие обследования и какое заключение должно быть получено для возможности использования старых направляющих в составе нового лифта? | В соответствии с подпунктом 3.1.8 пункта 3.1 статьи 3 ГОСТ 33605-2015 Межгосударственный стандарт. Лифты. Термины и определения (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.06.2016 № 491-ст) «новый лифт - лифт, соответствующий действующим обязательным требованиям безопасности и качества, который до ввода в эксплуатацию не имеет наработки», где наработка - это продолжительность работы лифта.  В случае замены лифта без замены направляющих кабины и противовеса одна из составляющих частей вводимого в эксплуатацию лифта (направляющие кабины и противовеса) имеет наработку и, следовательно, нельзя считать вводимый в эксплуатацию лифт новым. Таким образом, замена лифта без замены направляющих будет считаться модернизацией.  Проектной документацией на модернизацию может быть предусмотрена возможность использования старых направляющих. Заключение о возможности использования старых направляющих оформляется на основании результатов обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы. Согласно требованиям абзацев первого и второго пункта 5.3 статьи 6 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (TP ТС 011/2011) при обследовании лифта проводятся:  - определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;  - контроль металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса, а также направляющих и элементов их крепления.  Обследование лифта, отработавшего назначенный срок службы, проводится организацией, аккредитованной в установленном законом порядке. |
|  | Какая лаборатория может проводить замеры контроля качества электрической энергии? | Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц подлежит обязательной сертификации. Испытания и измерения продукции при осуществлении ее обязательной сертификации проводятся аккредитованной испытательной лабораторией. Такая лаборатория по контролю качества электрической энергии оформляет результаты испытаний и измерений соответствующими протоколами, на основании которых орган по сертификации принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия. Функции и обязанности по аккредитации лаборатории Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» возложены на Федеральную службу по аккредитации. |
|  | Требуется проведение экспертизы промышленной безопасности на объекты электросетевого хозяйства? | Объекты электросетевого хозяйства не относятся к опасным производственным объектам согласно пункту 6 приложения № 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". В связи с этим проведение экспертизы промышленной безопасности на объекты электросетевого хозяйства не требуется. |
|  | В какие сроки проводится периодическая аттестация специалистов? | Согласно приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06 декабря 2013 года №591 «О внесении изменений в Положение об организации по подготовке и аттестации специалистов организации, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 года №37», периодическая аттестация специалистов проводится не реже чем один раз в пять лет. |
|  | Какие документы должны быть направлены заявителем в адрес органа федерального государственного энергетического надзора осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств по уведомительному порядку? | К уведомлению прилагаются следующие документы:   * реквизиты заявителя; * копия технических условий; * копия акта о выполнении заявителем технических условий; * сведения о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя (ф.и.о., группа по электробезопасности, контактная информация); * копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; * нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений. |
|  | Внесены ли изменения (и какие изменения) при проверках теплосетевых организаций по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов | - Подготовка к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов проводится в соответствии:  - Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Минэнерго РФ от 12.03.2013 №103;  - Федерального закона от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»  - так же в ежегодно издается приказ Приволжского Управления Ростехнадзора, где прикладывается «Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду»  Информации об изменениях в нормативные документы при проверках энергоснабжающих организаций при подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов не поступала. |
|  | Организация – юридическое лицо, владеет на праве собственности опасным производственным объектом (котельная). Деятельность по эксплуатации данного объекта осуществляет арендатор котельной. Кто из двух организаций должен получить лицензию на право эксплуатации взрывоопасного объекта? | В соответствии со статьёй 606 части II Гражданского кодекса Российской Федерации по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.  При передаче объекта в аренду арендодатель утрачивает право владения и (или) пользования переданным объектом (в зависимости от условий договора) на срок, определённый договором аренды. Та же позиция содержится в информационном письме Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 11.01.2002 № 66. То есть действие лицензии на эксплуатацию опасных объектов, полученной арендодателем, не распространяется на объект, переданный в аренду.  На основании изложенного в период действия договора аренды лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности обязана иметь организация-арендатор. |
|  | Нужно ли проводить экспертизу промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта? | В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Не допускаются техническое перевооружение опасного производственного объекта без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, которое в установленном порядке внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, либо, если документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта входит в состав проектной документации такого объекта, без положительного заключения экспертизы проектной документации такого объекта. |
|  | На ОПО 3 класса Сеть газопотребления эксплуатируется блочно-модульная котельная. Котельная имеет в своем составе два котла и газорегуляторный пункт ГРУ. В паспорте на блочно-модульную котельную указан расчетный срок службы 10 лет. В паспорте ГРУ указан срок службы 15 лет. Какие виды ЭПБ необходимо проводить для ОПО (газовых котельных) и с какой периодичностью? | Экспертизе промышленной безопасности подлежат:  технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, в случаях, установленных частью 2 Cтатьи 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Согласно п.6 ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 г. № 538:  Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте подлежит экспертизе (если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия указанного устройства обязательным требованиям): - до начала применения на опасном производственном объекте; - по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем; - при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать лет;  - после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов такого технического устройства, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое устройство. |
|  | Как оформляются результаты проверок готовности оборудования, работающего под избыточным давлением, к пуску в работу, осуществляемых комиссиями, сформированными в установленных случаях? | Согласно требованиям пункта 209 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (далее - ФНП ОРПД), утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014г. № 116 с изменениями, утвержденными Приказом Ростехнадзора от 12.12.2017г. № 539 и вступивших в действие с 26.06.2018г. результаты проверки готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией должны оформляться актом готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию (далее - Акт готовности оборудования) в соответствии с приложением N 7 к настоящим ФНП (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=7251BD9252D27112EF429F5867918487FBC6733E62C480765B931C757CE841AF95A716434676B66Eb8mAG) Ростехнадзора от 12.12.2017г. N 539).  При несогласии с выводами комиссии член комиссии имеет право изложить в письменном виде и передать комиссии особое мнение, содержащее обоснования по существу имеющихся возражений, с указанием пунктов, частей, глав нормативных правовых актов, в том числе федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и/или технических регламентов, а также проектной (конструкторской) документации и (или) технической документации изготовителя, выполнение требований которых не обеспечено (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=7251BD9252D27112EF429F5867918487FBC6733E62C480765B931C757CE841AF95A716434676B66Eb8mCG) Ростехнадзора от 12.12.2017 N 539).  Особое мнение (при наличии) должно прилагаться к акту готовности оборудования, являясь его неотъемлемой частью, с внесением отметки о наличии особого мнения в Акт готовности оборудования (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=7251BD9252D27112EF429F5867918487FBC6733E62C480765B931C757CE841AF95A716434676B66Eb8mDG) Ростехнадзора от 12.12.2017 N 539).  Акт готовности оборудования должен быть приложен к паспорту оборудования под давлением и передан руководителю эксплуатирующей организации для принятия решения о вводе (неготовности к вводу) оборудования в эксплуатацию с учетом содержащихся в Акте готовности оборудования выводов, особого мнения (при наличии) и рекомендаций (при наличии) по устранению, изложенных в Акте готовности оборудования (особом мнении) замечаний (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=7251BD9252D27112EF429F5867918487FBC6733E62C480765B931C757CE841AF95A716434676B66Eb8mEG) Ростехнадзора от 12.12.2017 N 539).  В случае если в выводах комиссии (особом мнении) указаны нарушения, наличие которых отрицательно влияет на работоспособность и безопасность эксплуатации оборудования, эксплуатирующая организация должна принять меры по их устранению до пуска оборудования в работу и проинформировать об этом комиссию (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=7251BD9252D27112EF429F5867918487FBC6733E62C480765B931C757CE841AF95A716434676B66Eb8mFG) Ростехнадзора от 12.12.2017 N 539).  Замечания по содержанию представленной при проверке готовности оборудования документации (производственных инструкций, руководства по эксплуатации), требующие ее доработки или пересмотра должны устраняться в сроки, определенные руководителем эксплуатирующей организации по согласованию с разработчиком документации. Информация о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных при проверке, должна направляться в адрес организаций, входивших в состав комиссии (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=7251BD9252D27112EF429F5867918487FBC6733E62C480765B931C757CE841AF95A716434676B66Eb8m0G) Ростехнадзора от 12.12.2017 N 539).  Решение руководителя о вводе в эксплуатацию оборудования под давлением должно быть оформлено распорядительным документом эксплуатирующей организации и не должно противоречить Акту готовности оборудования (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=7251BD9252D27112EF429F5867918487FBC6733E62C480765B931C757CE841AF95A716434676B66Eb8m1G) Ростехнадзора от 12.12.2017 N 539).  Сведения о принятом решении записывают в паспорт оборудования и заверяют либо подписью ответственного специалиста эксплуатирующей организации, на которого распорядительными документами эксплуатирующей организации возложены соответствующие должностные обязанности, либо подписью председателя комиссии (в случаях, указанных в [пункте 206](#P833) настоящих ФНП). |
|  | В каких случаях может быть увеличен срок рассмотрения административного дела? | Пунктом 2 статьи 29.5 КоАП РФ предусмотрено увеличение срока рассмотрения дела в случаях поступления ходатайств от участников производства по делу об административном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими дело, но не более чем на один месяц. О продлении указанного срока судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело, выносят [мотивированное определение](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132322/ec16de0c55bfcb2b77fa9aab65ecafa5ff4f1ba4/#dst100168). |
|  | Проводится плановая проверка в отношении предприятия, являющегося банкротом. Если инспектором выявлены нарушения требований промышленной безопасности, имеет ли он право накладывать штраф? Если да, то какая процедура взыскания данного штрафа? | Да, имеет.  Статья 2 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» административные штрафы отнесены к обязательным платежам.  Обязательные платежи - налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации, в том числе штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а также административные штрафы и установленные уголовным законодательством штрафы.  Статья 5 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  Возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими.  Под текущими платежами понимаются денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и [обязательные платежи](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314567/ce3d796b91f8cf48f1ff7b03cc459e9e1e5cb6f8/#dst100050), возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.  Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов. Кредиторы по текущим платежам при проведении соответствующих процедур, применяемых в деле о банкротстве, не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве и являются кредиторами третьей очереди.  Пункт 3 статьи 137 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  Требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся [процентов](http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_156506/#dst100023). |
|  | Имеет ли право инспектор накладывать штраф по ст.9.1 ч.1 КоАП РФ за не предоставление сведений по производственному контролю, если в государственном реестре опасный производственный объект числится, а технические устройства давно сняты? | Исключение объекта из государственного реестра производится на основании заявления эксплуатирующих его организации или индивидуального предпринимателя на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, федеральным органом исполнительной в случаях:  - ликвидации объекта или вывода его из эксплуатации;  - утраты объектом признаков опасности, указанных в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".  Так как юридическое лицо не исключило опасный производственный объект, то обязано предоставить отчет по производственному контролю.  Срок представления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности установлен в Федеральном законе от 21.07.1997 No 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и в Правилах организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 N 263, следовательно, его несоблюдение относится к нарушениям требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Предоставление указанных сведений является непосредственной обязанностью общества, вытекающей из требований промышленной безопасности, и охватывается составом правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Часть 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающая ответственность за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, является специальной нормой по отношению к статье 19.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, в связи, с чем подлежит применению специальная норма. |
|  | Предприятие относится к малому бизнесу, в каком случае административное наказание в виде штрафа может быть заменено на предупреждение при проведении проверок в рамках Федерального государственного энергетического надзора и Федерального государственного надзора в области промышленной безопасности? Есть ли какой-то критерий отнесения нарушений к грубым, как в Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 №492? | Статьей 4.1\_1 КоАП РФ предусмотрена замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением в следующем случае:  - лица, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам Являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства;  - за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях  - при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.  - и если это не статьи 13.15, 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, часть 2 и 3 статьи 19.27, статья 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП РФ.  Критериев отнесения нарушений к грубым, помимо установленных Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 №492 в Федеральном государственного энергетического надзора и Федерального государственного надзора в области промышленной безопасности не установлено. |
|  | Могут ли привлечь юридическое лицо за нарушения, устраненные во время проверки, либо устраненные до составления протокола об административном правонарушении? | Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении является непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.  Добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об административном правонарушении лицом, совершившим административное правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выданного ему органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль является обстоятельством, смягчающим административную ответственность. |
|  | Могут ли привлечь к административной ответственности по ст.19.7 КоАП РФ организацию, не предоставившую ответ на предписание об устранении замечаний, выданного Приволжским управлением Ростехнадзора? | Статья 19.7 КоАП РФ гласит: непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде  Предоставление ответа на предписание не предусмотрено федеральными законами, поэтому привлечь к административной ответственности по ст.19.7 КоАП РФ должностное лицо Ростехнадзора не может, но обязан выйти на проверку выполнения предписания по истечении срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. |
|  | Какие меры предусмотрены за нарушения требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, выявленных в результате плановой проверки? | Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.25010 №870. Нарушения требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, выявленные при проверке опасного производственного объекта, являются нарушением обязательных требований, установленных федеральным законодательством в области промышленной безопасности и виновных лица за допущенные нарушения привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьей 9.1 КоАП РФ. |
|  | По части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ) предусмотрено наказание за несвоевременную уплату административного штрафа в срок. Очень часто суды прекращают дело по малозначительности в связи с просрочкой оплаты в несколько дней. В связи с этим вопрос, сколько дней после установленного постановлением срока уплаты имеется у должника для оплаты без привлечения к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ? | срок административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ наступает по истечении срока уплаты установленного постановлением, поэтому должностные лица Ростехнадзора обязаны возбудить дело, в независимости от дальнейшего решения судебных органов. |
|  | Какие меры административного воздействия будет применяться к предприятиям, не поставившим на учет лифты, в сроки установленные пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 24.06.2017 №743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»? | Пунктом 10 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 предусмотрен учет введенных в эксплуатацию объектов осуществляется уполномоченным органом в реестре объектов.  За нарушения требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах наступает административная ответственность по статье 9.1.1 КоАП РФ |