ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 
ПРИКАЗ
 
от 7 ноября 2013 года N 1304
 
Об утверждении Перечня типов средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений федеральными бюджетными учреждениями - государственными региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний, находящимися в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и осуществляющими поверку средств измерений по регулируемым ценам 
В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2012 года N 1270 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 года N 250"
 
приказываю:
 
1. Утвердить Перечень типов средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений федеральными бюджетными учреждениями - государственными региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний, осуществляющими поверку средств измерений по регулируемым ценам, согласно приложению.
 
2. Федеральным бюджетным учреждениям - государственным региональным центрам стандартизации, метрологии и испытаний при подготовке к утверждению государственного задания и составлении прейскурантов цен на оказание работ и (или) услуг в области обеспечения единства измерений по поверке средств измерений по регулируемым ценам, руководствоваться утвержденным Перечнем.
 
3. Федеральным бюджетным учреждениям - государственным региональным центрам стандартизации, метрологии и испытаний в части определения максимально допустимых нормативов трудоемкости поверки, уровня рентабельности, размера средней заработной платы специалистов и размера косвенных расходов руководствоваться приказом Росстандарта от 12 мая 2012 года N 331.
 
4. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 мая 2013 года N 513 "Об утверждении Перечня типов средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений федеральными бюджетными учреждениями - государственными региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний, находящимися в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и осуществляющих поверку средств измерений по регулируемым ценам" считать утратившим силу.
 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства Ф.В.Булыгина.
 
Руководитель
 Федерального агентства Г.И.Элькин 

 Приложение
 к приказу Федерального
 агентства по техническому
 регулированию и метрологии от 7 ноября 2013 года N 1304 
     
       Перечень типов средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений федеральными бюджетными учреждениями - государственными региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний 
				
N п/п 
	Наименование групп средств измерений (в соответствии с разделом Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений "Сведения об утвержденных типах средств измерений") 
	Квалификационные признаки средств измерений (тип, диапазон, цена деления и другие) 
	Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений (в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 20.04.2010 N 250 и от 08.12.2012
 N 1270) 

	
1 
	2 
	3 
	4 
	
1. 
	Вилки лесные, скобы лесные 
	- 
	п.37 
	
2. 
	Дальномеры лазерные 
	0-200 м 
	п.п.22, 33, 37 
	
3. 
	Измерители длины материалов и устройства для измерений длины кабеля 
	- 
	п.22 
	
4. 
	Линейки измерительные металлические 
	0-1000 мм (за 1 шкалу) 
	п.33 
	
5. 
	Метроштоки 
	- 
	п.38 
	
6. 
	Метры деревянные и металлические 
	- 
	п.22 
	
7. 
	Рулетки измерительные металлические 
	до 10 м 
	п.п.22, 33, 37, 40 
	
8. 
	Рулетки измерительные металлические 
	до 20 м 
	п.п.22, 33, 37, 40 
	
9. 
	Рулетки измерительные металлические 
	до 100 м 
	п.п.37, 40 
	
10. 
	Рулетки металлические измерительные с лотом 
	до 10 м 
	п.38 
	
11. 
	Рулетки металлические измерительные с лотом 
	до 20 м 
	п.38 
	
12. 
	Весы автомобильные 
	с НПВ 60 т 
	п.35 
	
13. 
	Весы автомобильные 
	с НПВ 80 т 
	п.35 
	
14. 
	Весы автомобильные 
	с НПВ 100 т 
	п.35 
	
15. 
	Весы лабораторные электронные 
	с НПВ до 60 кг Средний КТ
 Высокий КТ 
	п.п.17, 18, 19, 32, 34 
	
16. 
	Весы электронные 
	с НПВ до 30 кг Средний КТ (без определения стоимости товара) 
	п.п.17, 18, 19, 32, 34 
	
17. 
	Весы лабораторные электронные 
	с НПВ до 1000 г Специальный КТ 
	п.п.17, 18, 19, 34 
	
18. 
	Весы настольные циферблатные торговые 
	- 
	п.21 
	
19. 
	Весы платформенные электронные 
	от 600 до 5000 кг 
	п.п.21, 32, 34, 35, 41 
	
20. 
	Весы платформенные электронные 
	30-150 кг 
	п.п.21, 41, 32, 34, 35 
	
21. 
	Весы платформенные электронные 
	с НПВ от 150 до 600 кг 
	п.п.21, 41, 32, 34, 35 
	
22. 
	Весы торговые для определения массы и стоимости товара 
	- 
	п.21 
	
23. 
	Весы торговые электронные подвесные 
	до 50 кг 
	п.21 
	
24. 
	Весы аналитические 
	специальный КТ 
	п.42, п.51, п.52, п.53, п.54 
	
25. 
	Весы циферблатные почтовые 
	- 
	п.32 
	
26. 
	Весы электронные настольные торговые 
	30-150 кг 
	п.п.21, 41, 32, 34, 35 
	
27. 
	Гири общего назначения 
	КТ 5-6 
	п.21 
	
28. 
	Таксометры автомобильные электронные 
	- 
	п.30 
	
29. 
	Анемометры 
	- 
	п.18 
	
30. 
	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные 
	- 
	п.18 
	
31. 
	Аспираторы воздуха автоматические трехканальные 
	- 
	п.18 
	
32. 
	Аспираторы сильфонные 
	- 
	п.18 
	
33. 
	Дозаторы пипеточные 
	многоканальные 
	п.п.17, 18, 19, 34, 48 
	
34. 
	Дозаторы пипеточные 
	одноканальные 
	п.п.34, 17, 18, 19, 48 
	
35. 
	Колонки маслораздаточные 
	- 
	п.28 
	
36. 
	Колонки топливораздаточные сжиженного газа, установки заправки сжиженным газом автотранспортных средств 
	- 
	п.29 
	
37. 
	Колонки топливораздаточные 
	- 
	п.27 
	
38. 
	Пробоотборники воздуха автоматические 
	двухканальные 
	п.п.18, 43-50 
	
39. 
	Пробоотборники воздуха автоматические 
	четырехканальные 
	п.п.18, 43-50 
	
40. 
	Пробоотборники воздуха автоматические 
	шестиканальные 
	п.п.18, 43-50 
	
41. 
	Пробоотборники воздуха автоматические 
	восьмиканальные 
	п.п.18, 43-50 
	
42. 
	Системы измерительные объема спирта 
	- 
	п.35, 36 
	
43. 
	Барометры рабочие сетевые 
	- 
	п.18 
	
44. 
	Барометры-анероиды, барометры-анероиды контрольные, барометры-анероиды метеорологические 
	- 
	п.18 
	
45. 
	Манометры технические 
	КТ 1-2,5 
	п.31 
	
46. 
	рН-метры, иономеры лабораторные однопредельные 
	- 
	п.п.17, 46 
	
47. 
	Анализаторы жидкости многопараметрические 
	по параметрам 
	п.п.17, 18, 48 
	
48. 
	Газоанализаторы выхлопных газов 
	по каналам 
	п.15 
	
49. 
	Дымомеры, измерители дымности 
	- 
	п.15 
	
50. 
	Хроматографы лабораторные газовые, жидкостные 
	- 
	п.п.17, 18, 19, 48 
	
51. 
	Приборы контроля параметров воздушной среды 
	по параметрам 
	п.18 
	
52. 
	Термометры метеорологические 
	ОД 0,5-2 
	п.18 
	
53. 
	Гигрометры психрометрические 
	- 
	п.14 
	
54. 
	Секундомеры электронные с таймерным выходом 
	- 
	п.39 
	
55. 
	Анализаторы шума и вибрации (с 1-компонентным датчиком) 
	шум, 
виброускорение, виброскорость, виброперемещение 
	п.п.47, 48 
	
56. 
	Анализаторы шума и вибрации (с 3-компонентным датчиком) 
	шум, 
виброускорение, виброскорость, виброперемещение 
	п.п.47, 48 
	
57. 
	Виброметры (с 1-компонентным датчиком) 
	виброускорение,
 виброскорость,
 виброперемещение 
	п.п.47, 48 
	
58. 
	Виброметры (с 1-компонентным датчиком) 
	виброускорение, виброскорость 
	п.п.47, 48 
	
59. 
	Виброметры (с 1-компонентным датчиком) 
	виброускорение 
	п.п.47, 48 
	
60. 
	Виброметры (с 3-компонентным датчиком) 
	виброускорение,
 виброскорость,
 виброперемещение 
	п.п.47, 48 
	
61. 
	Виброметры (с 3-компонентным датчиком) 
	виброускорение 
	п.п.47, 48 
	
62. 
	Шумомеры 
	шум 
	п.16, 47, 48 
	
63. 
	Анализаторы жидкости флуориметрические 
	- 
	п.п.17, 19, 48 
	
64. 
	Анализаторы фотометрические универсальные 
	- 
	п.п.17, 18, 19 
	
65. 
	Колориметры
 фотоэлектрические,
 колориметры
 фотоэлектрические
 концентрационные,
 колориметры
 фотоэлектрические
 однолучевые 
	- 
	п.48 
	
66. 
	Люксметры 
	- 
	п.14, 47 
	
67. 
	Рефрактометры лабораторные типа АББЕ 
	- 
	п.п.17, 19, 48 
	
68. 
	Анализаторы жидкости спектрофлуориметрические 
	- 
	п.п.17, 19, 48 
	
69. 
	Спектрофотометры атомно-абсорбционные 
	- 
	п.п.17, 18, 19, 43, 48 
	
70. 
	Спектрофотометры в ультрафиолетовой, видимой области спектра 
	- 
	п.п.17, 18, 19, 34, 43, 48, 51, 52, 53, 54 
	
71. 
	Альфа-бета радиометры для измерений малых активностей 
	- 
	п.п.12, 17, 19, 31 
	
72. 
	Бета-радиометры 
	- 
	п.п.12, 17, 19, 31 
	
73. 
	Дозиметры гамма-излучений 
	- 
	п.10 
	
74. 
	Дозиметры гамма-излучения индивидуальные, малогабаритные, программируемые 
	- 
	п.11 
	
75. 
	Дозиметры рентгеновского излучения клинические 
	(за 1 камеру)
 ДРК-1 
	п.11 
	
76. 
	Дозиметры рентгеновского излучения клинические 
	(за 2 камеры)
 ДРК-1 
	п.10 
	
77. 
	Дозиметры-радиометры малогабаритные 
	- 
	п.11 
	
78. 
	Комплексы индивидуального дозиметрического контроля термо-люминесцентные 
	- 
	п.11, п.9 
	
79. 
	Комплекты индивидуальных дозиметров 
	КИД-1, ДК-02
 за 1 шт. 
	п.11 
	
80. 
	Комплекты индивидуальных дозиметров 
	КИД-6
 комплект 20 шт. 
	п.11 
	
81. 
	Радиометры жидкостные 
	- 
	п.п.12, 17, 19, 31 
	
82. 
	Радиометры аэрозольно-
 газовые 
	- 
	п.п.12, 17, 19, 31 

Электронный текст документа
 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 
Вестник Федерального агентства
 по техническому регулированию и метрологии, N 12, 2013 год